. Оценочные материалы

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся размещены в информационно-образовательной среде http://do1.samgups.ru/dpo. Примеры тестовых заданий для промежуточной аттестации.

- Вводный противопожарный инструктаж проводится:

- со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы в профессии (должности)

- с сезонными работниками

- с командированными в организацию работниками

- с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику

- с иными категориями работников (граждан) по решению руководителя

- Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются:

- Органы государственной власти

- органы местного самоуправления,

- Предприятия

- Граждане

- Какой из документов определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации?

- Федеральный закон «О пожарной безопасности»

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

- Правила противопожарного режима Российской Федерации

- Какой из перечисленных документов в области пожарной безопасности имеет наивысший юридический статус?

- Федеральный закон «О пожарной безопасности»

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

- Правила противопожарного режима Российской Федерации

- На какие виды подразделяется пожарная охрана?

1)  Государственная противопожарная служба

2)  Ведомственная

3) добровольная пожарная охрана

4)Муниципальная

5) частная пожарная охрана

- Кто несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности?

- Собственники имущества

- руководители организаций

- Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности

- Должностные лица в пределах их компетенции

- Составными частями системы противопожарной защиты являются:

- системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

- системы коллективной защиты и индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара

- система противодымной защиты

- автоматические установки пожаротушения

- привлечение к ответственности лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности

- Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара обеспечиваются:

- устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре

- применением систем коллективной защиты

- применением первичных средств пожаротушения

- организацией обучения по пожарной безопасности

- применением автоматических и (или) автономных установок пожаротушения

- Средства индивидуальной защиты людей при пожаре подразделяются на:

- средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения

- средства индивидуальной защиты пожарных

- средства индивидуальной защиты  головы

- Одежда специальная защитная

- Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране

- Применение автоматических и (или) автономных установок пожаротушения должно обеспечивать:

- ликвидацию пожара в помещении (здании) до возникновения критических значений опасных факторов пожара

- ликвидацию пожара в помещении (здании) до наступления пределов огнестойкости строительных конструкций

- ликвидацию пожара в помещении (здании) до причинения максимально допустимого ущерба защищаемому имуществу

- ликвидацию пожара в помещении (здании) до наступления опасности разрушения технологических установок

- ликвидацию пожара в помещении (здании) после возникновения критических значений опасных факторов пожара

- Каков срок перезарядки углекислотных огнетушителей:

- 1 раз в 5 лет

- 1 раз в год

- 1 раз в 2 года

- 1 раз в три года

- На каждом этаже общественных зданий и сооружений должно быть размещено не менее:

- Двух огнетушителей

- Одного огнетушителя

- Четырех огнетушителей

14. К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

- тепловой поток

- повышенная температура окружающей среды

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения

- пониженная концентрация кислорода

- снижение видимости в дыму

15. По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории:

1)	повышенная взрывопожароопасность (А)

2)	взрывопожароопасность (Б)

3)	пожароопасность (В1 - В4)

4)	умеренная пожароопасность (Г)

5)	пониженная пожароопасность (Д)

16. Площадь размещения групп штабелей деревянных шпал следует принимать не более:

1) 4,5 га

2) 10 га

3) 2 га

4)  5 га